**附件**

多排螺旋CT设备详细信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产编号** | 20165047 | **资产名称** | 多排螺旋CT |
| **入账时间** | 2016年03月15日 | **资产原值** | 22,922,298.00元 |
| **品牌型号** | Discovery CT750HD |
| **主要规格、****技术指标** | 64排多排螺旋CT；机架倾角大小≥±30°；最高输出管电流≥830mA；每排物理探测器单元数量≥900个；球管阳极热容量≥8MHU。 |
| **主要功能及特色** | 多排螺旋CT成像设备可用于神经系统、消化系统、心血管系统、泌尿生殖系统、脊柱脊髓系统、骨关节系统的计算机断层成像，并可为科研提供先进的能谱成像、灌注等功能分析。 |
| **存放地点** | 孙逸仙纪念医院北院逸仙楼2楼CT室 |
| **图片** |  |